| UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ - SKHĐT  ngày        tháng        năm 2020)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và an ninh trật tự, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy đối với cơ quan như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể nhân viên, kể cả những người khách hàng đến quan hệ công tác.

Điều 2: Cấm sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

Điều 3: Cấm câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về.

Không:

- Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.

- Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.

- Để các vật dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây điện.

Điều 4: Sắp xếp vật tư hàng hoá, phương tiện trong kho phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và tra cứu khi cần thiết.

Điều 5: Khu vực để ô tô, xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại.

Điều 6: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại, hành lang, cầu thang.

Điều 7: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 8: Công chức, viên chức, nhân viên thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, người nào vi phạm sẽ tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của Pháp luật.