| UBND TỈNH ĐẮKLẮK SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SKHĐT  ngày      tháng  7  năm 2020)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và an ninh trật tự, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Nội quy sử dụng điện tại cơ quan như sau:

Điều 1: Công chức, viên chức, nhân viên và người lao động phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc, trước khi ra về phải cắt điện với các thiết bị tiêu thụ điện.

Điều 2: Không tự ý câu mắc, sử dụng điện tùy tiện; Không được để các ổ điện tiếp xúc oxy hóa phát sinh tia lửa điện; Không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện; Không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì; Không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện; Không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây điện.

Điều 3: Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy, nổ điện.

Điều 4: Khi hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện báo ngay cho các bộ phận chức năng để bố trí thợ điện sửa chữa.

Điều 5: Các hệ thống điện khi bị hư hỏng cần báo cáo kịp thời cho tổ bảo vệ để có phương án sửa chữa ngay.

Tất cả Công chức, viên chức, nhân viên và người lao động trong cơ quan phải thực hiện tốt quy định này. Ai vi phạm để xảy ra sự cố về điện, tùy theo mức thiệt hại nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.